| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ КАЗАНБУЛАК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАНБУЛАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 август 2021й. № 23/1 13 августа 2021г.

Об утверждении программы комплексного   развития     систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Казанбулакский сельсовет муниципального  района Зианчуринский район Республики Башкортостан   на 2021-2026 гг.

В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Казанбулакский сельсовет муниципального  района Зианчуринский район Республики Башкортостан, администрация сельского поселения Казанбулакский сельсовет муниципального  района Зианчуринский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Казанбулакский сельсовет муниципального  района Зианчуринский район Республики Башкортостан   на период 2021 – 2026 годы согласно приложению.

2.  	 Опубликовать настоящее постановление на сайте сельского поселения Казанбулакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                 Ф.Г.Яркаев

Приложение

к Постановлению

администрации сельского поселения

Казанбулакский сельсовет

муниципального района

Зианчуринский район

Республики Башкортостан

Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Казанбулакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

на 2021-2026 годы

ПАСПОРТ программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Казанбулакский сельсовет на 2021-2026 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 27.10.2010 N 210-ФЗ. -Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Казанбулакский сельсовет |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Казанбулакский сельсовет |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Казанбулакский сельсовет |
| Цели и Задачи Программы | Целями Программы являются: Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Казанбулакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности развития сельского поселения Казанбулакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, создание благоприятных условий для проживания людей |
| Срок реализации Программы | 2021-2026 г. |
| источники финансирования и возврат финансовых средств Программы | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - обеспечить выполнение мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения, водоотведения направленных на подключение строящихся и модернизируемых объектов; - провести модернизацию и заменить технологическое оборудование на более производительное и современное; - выполнить мероприятия по энергосбережению; - улучшить качество и обеспечить надежность предоставляемых услуг; сократить аварийность при предоставлении коммунальных услуг и тем самым сократить потери коммунальных ресурсов - повысить уровень инвестиционной привлекательности сельского поселения Казанбулакский сельсовет |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселения Казанбулакский сельсовет. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Казанбулакский сельсовет будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

Основные принципы формирования Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Казанбулакского сельского поселения

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Казанбулакского сельского поселения основывается на следующих принципах:

- мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- обязательность включения мероприятий по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов;

Главной целью Программы комплексного развития является обеспечение устойчивого качественного функционирования и развития систем коммунального комплекса Казанбулакского сельского поселения с внедрением механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в муниципальном районе.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса Казанбулакского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Казанбулакского  сельского поселения представляет собой развернутый план действий, направленный на освоение новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Казанбулакского сельского поселения являются:

- улучшение жилищных условий и качества жизни населения

Казанбулакского сельского поселения;

- повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие и модернизация жилищного фонда;

- эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения;

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- развитие и модернизация жилищного фонда;

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей;

- использование системы частного государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней.

Раздел 1. Характеристика социально-экономического, демографического

состояния Казанбулакского сельского поселения

1.1. Территория  Казанбулакского сельского поселения.

Казанбулакский сельсовет находится в южной части Зианчуринского района. Территория сельского поселения граничит с севера - с Баишевским сельским поселением, с востока- с Зилаирским районом, с запада - с Утягуловским сельсоветом, с юга- с Яныбаевским и Кужанакским сельскими поселениями. Центр сельского поселения - деревня Идельбаково. В состав сельского поселения входят 2 населенного пункта: д.Идельбаково, д.Казанка.

Расстояние до районного центра с. Исянгулово 100 км, до г. Уфы - 471 км.

Площадь сельского поселения – 30080,9 га. Сельскохозяйственные угодья составляют 19,811 тысяч гектаров. Площадь населенных пунктов составляет 472 га.

1.2 Основные направления социально-экономического развития                                                                                                                                                                                                                                    Казанбулакского сельского поселения на 2021 год и на период 2022 – 2026 годов

Основными направлениями социально-экономического развития Казанбулакского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2026 годов будут реализация национальных проектов в области здравоохранения, образования, социальной политики и культуры, повышение уровня жизни населения поселения на основе роста производства и продолжения привлечения инвестиций в производственную сферу, улучшение жилищных условий населения путем участия в федеральных программах  по переселению из ветхого жилья, выбор управляющих компаний. Планируемые мероприятия определены в соответствии с принятыми комплексными программами развития данных отраслей.

Бюджетная сфера

Здравоохранение

Приоритетным направлением деятельности здравоохранения является удовлетворение потребности населения в первичной медико-санитарной помощи.

Реализация мероприятий комплексной программы развития здравоохранения и приоритетного национального проекта "Здоровье" предусматривает:

повышение качества и доступности оказываемой населению гарантированной (бесплатной) медицинской помощи;

обеспечение приоритета профилактической направленности в деятельности системы здравоохранения и приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи;

Предусматривается дальнейшее участие организаций здравоохранения в районных программах: «Повышение безопасности дорожного движения».

Образование

Основной целью развития муниципальной системы образования и молодежной политики будет практическая реализация прав детей, подростков и молодежи на получение доступного, качественного, эффективного образования в соответствии с их возможностями и способностями.

Дальнейшее участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование»   Молодежная политика на территории сельского поселения будет осуществляться в соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, федеральной целевой программой « Молодежь России» и областными целевыми программами.

Принимать участие в мероприятиях, направленных на формирование ценностей здорового образа жизни населения сельского поселения, прежде всего молодежи. В проведении Международного дня борьбы с наркоманией, Международного дня отказа от курения, Всемирного дня борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья.

Социальная защита населения

В целях повышения уровня социальной защиты населения   планируется продолжить работу на оказание адресной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки населения в соответствии с федеральным и областным законодательством. Планируется участие в Республиканских целевых программах «Социальная поддержка инвалидов», «Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения Республики».

В соответствии с Республиканскими программами планируется участие в благотворительных акциях «Рождественский марафон», автопоезд «Милосердие», а так же  встречах  к памятным датам.

Культура, спорт и молодёжная политика.

Культура Казанбулакского сельского поселения будет развиваться в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития муниципального района Зианчуринский район РБ.

Главная задача- это сохранение сети культурных учреждений: СДК д.Идельбаково,СДК д.Казанка, модельной сельской библиотеки д.Идельбаково, сельской библиотеки д. Казанка

Приоритетными направлениями в сфере культуры станут содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.

Продолжится работа учреждений культуры сельского поселения по возрождению традиций народной культуры. В рамках районной целевой программы по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры будут продолжены мероприятия по возрождению и развитию традиционных художественных промыслов и ремесел, популяризации традиционной народной и ремесленной культуры.

С целью сохранения традиционной народной культуры и ремесел и совершенствования культурно-досуговой деятельности планируется:

- участие в выставках народных промыслов и ремесел в муниципальном районе.

- работа кружков по изобразительному и декоративно- прикладному творчеству, лоскуту.

- проведение праздников деревень, праздников народного календаря.

Приоритетными направлением развития физической культуры и спорта остается создание условий для занятий населения    сельского поселения физической культурой и спортом.

- укрепление материально-технической базы спортивных залов в школах и благоустройство имеющихся спортивных площадок и полей.

- участие трудящихся,  муниципальных служащих, допризывной  молодёжи в массовых комплексных соревнованиях(спартакиадах).

Особое внимание будем уделяться созданию условий для сохранения и развития культуры села, организации равного доступа  всех категорий граждан к культурным ценностям .

Инвестиционная политика

Сельское поселение  Казанбулакский  сельсовет расположено в красивейших природных местах В связи с этим в поселении планируется создание историко-культурных объектов. Будет продолжаться работа по созданию базы данных новых инвестиционных площадок. Наличие свободных сельскохозяйственных угодий будет использовано для размещения новых сельхозкооперативов и фермерских хозяйств .

Торговля и общественное питания

Администрация поселения окажет содействие в открытии новых торговых точек, это будет способствовать увеличению ассортимента предлагаемых товаров и услуг.

Увеличение количества торговых точек должно положительно повлиять на рост товарооборота и жизнеобеспечения населения продуктами и промышленными товарами.

Сельское хозяйство.

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства и ЛПХ, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Инфраструктура

Жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство

Одним из главных направлений является благоустройство и озеленение территорий поселения,  вывоз мусора, строительство ограждений вокруг кладбищ.

По  жилищно-коммунальному направлению  Администрация сельского поселения планирует:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, за счет средств индивидуального строительства.

- принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение,

- прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Другое важное направление - это бесперебойное снабжение населения электричеством, организация уличного освещения, обеспечение услугами связи .

В 2021-2026 годах будет продолжена работа по сохранению и содержанию дорожного фонда в рамках выделенных финансовых ресурсов. Будет проводиться работа по ремонту дорог местного значения на территории  поселении.

Земельные ресурсы, недвижимость, градостроительство

Продолжится работа с юридическими лицами по переоформлению прав пользования земельными участками на право собственности или аренды (по их усмотрению).

В  целях эффективного использования муниципальной собственности в 2021 и последующих годах намечено:

- в 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 г.  будет осуществляться регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости;

- обеспечивать контроль за надлежащим использованием  и сохранностью муниципального имущества;

- осуществлять приватизацию  муниципального имущества  в соответствии с прогнозным планом(программой) приватизации;

В области градостроительства сельского поселения в 2021 году планируется уточнение правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке территории строительство, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, осуществление земельного контроля за использованием   земель поселения.

Гражданская оборона и защита населения от ЧС.

Противопожарная безопасность.

С учетом стоящих задач по организации гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных  ситуаций, противопожарной безопасности Администрацией сельского поселения будут проведены в 2021 году следующие мероприятия:

1.-Осуществлять меры по поддержанию сил гражданской обороны, органов управления гражданской обороной, сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности;

- Организовать подготовку и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий   и возникновении чрезвычайных ситуаций;-- содержать в целях гражданской обороны и при возникновении  чрезвычайных ситуаций запасы материально-технических, продовольственных ,медицинских и иных средств;

- организовывать и проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- проводить мероприятия по подготовке к приему эвакуации населения из категорированных городов и его размещению.

2. Для обеспечения противопожарной защиты объектов и населенных пунктов:

- продолжить обучение населения мерам пожарной безопасности в соответствии с правовыми и нормативными актами;

- продолжить профилактику по предупреждению населения в  пожарной безопасности;

- активизировать работы добровольных охранных дружин (ДПО) и  участие их в пожаротушении на территории поселения;

- продолжить контроль за содержанием пожарных водоемов;

- в весенне-летний период по необходимости вводить пожароопасный период;

- в целях противопожарной подготовки населения активно использовать средства массовой информации;

Раздел 2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

2.1. Система теплоснабжения.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В д.Идельбаково отопление домов старой застройки – печное, в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ. Административные и общественные здания обеспечиваются теплом от двух автономных котельных. Одна котельная располагается на территории школы по ул. Стеклянная д.2, другая на территории сельского дома культуры по ул. Стеклянная д.4.

В д.Башкирская Ургинка отопление индивидуальной застройки – газовое. Административные и общественные здания обеспечиваются теплом от котельной, расположенной на территории школы.

2.2.Система водоснабжения.

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Казанбулакский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Зианчуринский район и, в частности, сельское поселение Казанбулакский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В настоящий момент в д.Идельбаково и д.Казанка, централизованное водоснабжение отсутствует, используются индивидуальные надворные скважины.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Казанбулакского сельского поселения является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

2.3.Система водоотведения.

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Казанбулакский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Не канализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

2.4. Система электроснабжения

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение сельского поселения Казанбулакский сельсовет осуществляется от АГРС «Новокасмартовский».

Подключены к газовым сетямвсе 2 населенных пункта сельского поселения. Количество на территории сельского поселения ПГБ - 3 едц. Эксплуатирующая организация - ОАО "Газсервис"

табл.№9

| Наименование ГРП, ШРП | Теплотворная способность газа, ккал/м3 | Давление, кг/см2 | Производительность м3/час | Техническое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| д.Идельбаково |
| ПГБ №11 | - | 1,2 | 0,003 | 5000 | Удовл. |
| ПГБ №12 | - | 0,6 | 0,003 | 1200 | Удовл. |
| д.Казанка |
| ПГБ №14 | 8570-9510 | 0,6 | 0,003 | 5000 | Удовл. |

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

Система электроснабжения

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение сельского поселения Казанбулакский сельсовет осуществляется от электроподстанции  ПС 35/10«Идельбакво» по линиям электропередач- ВЛ 10 кВ, 35 кВ.

Количество трансформаторов, установленных в границах населенных

пунктах - 25:

в д. Идельбаково –19,

в д.Казанка - 6.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается ЗРЭС ПО «КЭС», ООО «Башкирэнерго».

Система сбора твердых отходов

Твердые бытовые отходы (ТБО)- в населенных пунктах сельского поселения имеются 9 мусорных площадок. С мест сбора ТКО отходы вывозят спец.машины ООО «Эко-Сити»

Мероприятия по развитию сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Казанбулакского сельского поселения, необходима рекультивация земель занятых несанкционированными свалками, а также необходимо организовать централизованную систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- вывоз ТКО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, производить по утвержденному графику и  маршруту;

За пределами расчетного срока проектом предлагается организовать систему раздельного сбора мусора в несколько контейнеров по следующим видам отходов:

- ртутьсодержащие отходы;

- бытовая техника (радиотехника, холодильники, стиральные машины и пр.);

- бумага, картон, тряпье, одежда, обувь;

- стекло;

- отходы пластмасс;

- пищевые отходы;

- строительные отходы (отходы ремонтных работ в доме, офисе, квартире).

На первом этапе будет достаточно разделение бытовых отходов на пищевые и непищевые, контейнеры для пищевых отходов должны маркироваться специальным знаком и надписью.

Необходимо установить на территории Казанбулакского сельского поселения дополнительно мусорные контейнеры, вместимостью 0,75 м3 каждый, для сбора мусора на улицах муниципальных образований поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить перед входом урну для сбора мусора.

Раздел 3. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится администрацией сельского поселения Казанбулакский  сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Заказчик Программы - администрация сельского поселения Казанбулакский  сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  в пределах своей компетенции:

- обеспечивает формирование нормативной правовой базы для реализации Программы;

- организует выполнение мероприятий Программы и обеспечивает финансирование ее мероприятий в установленном объеме за счет средств местного бюджета;

- осуществляет общую координацию и контроль за выполнением мероприятий Программы;

- совместно с исполнителями Программы ежегодно вносит органам исполнительной власти предложения по финансированию отдельных мероприятий Программы за счет средств районного и федерального бюджетов.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Совет депутатов и администрация сельского поселения Казанбулакский  сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения Казанбулакский  сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  приведут к снижению эксплуатационных затрат, устранению причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН - 100%;

- оформление права собственности существующих систем водоснабжения, для дальнейшей их передачи по концессионным соглашениям

- снижение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов на территории сельского поселения Казанбулакский  сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан;

- улучшение экологического состояния - сельского поселения Казанбулакский  сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации бытовых и прочих отходов.